污水处理设施改造调查表

时间：                                                         废水类型：

| 客户名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 电话 |  |
|  | 手机 |  | 传真 |  |
|  | E-mail |  |
| 系统 存在问题 | 其它： |
| 需要达到 的目标 | 其它： |
| 详细质料 | *为便于我们给您提供科学合理的建议，请认真填写下面的内容。 |
| 废水水量 | 设计水量 m3/day 平均水量 m3/day 最大水量 m3/day |
| 处理单元 | 预处理 二级处理 其它： 三级处理 其它： 污泥处理 |
| 处理状况 | 处理流程 | 原水 | 物化 | 生化 |  |  |  |  | 排放标准 |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：除PH外，单位均为mg/l； 注意：1、生化系统进出水数据必须填写，若属系统启动请填写设计指标； 2、涉及到硝化反应时，请添加TKN、NO3-N、NO2-N、碱度指标； 3、如果有多套系统，请在附件写明流程及生化系统水质状况。 |
| 构筑物 参数 | 调节池 有效容积 m3 厌氧池 有效容积 m3 停留时间 h 曝气池 有效容积_ _m3 停留时间_ _h |
| 曝气方式 | ____用____备 单台功率__ __KW 其它 ： |
| 曝气池 运行参数 | DO | ___mg/L | 水温 | _ _℃ | MLSS | ___mg/L |
|  | pH | _ __ | SV30 | ___ % | SRT | ___day |
|  | 污泥回流比：___% 营养源添加： 活性污泥镜检描述： 其他要说明的： |
| 工程流程图 |  |

* 表中未列出参数, 请补充